校园数字广播系统

学校目前建有覆盖整个校园的数字广播系统。该套数字广播系统支持自动定时打铃，可以根据实际情况设置不同的方案；支持话筒广播，听力考试，消防报警、紧急呼叫报警等功能。具体功能如下：

1：涵盖传统广播系统功能

包括业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台节目转播等。

2：双主控系统

由计算机服务器和嵌入式IP网络主控机组成的双主控系统，两者可同时协调管理，也可以独立运行，有效提升系统可靠性。

3：定时节目播放

将每天各时段需要播放的音乐上传到服务器，并编制播放计划，系统按任务计划实现全自动播出，终端单独接收个性化节目。

4：任意选择寻呼

通过IP网络寻呼话筒或工作站，能指定全部、局部或单个终端，实现广播寻呼。工作站软件还支持跨越Internet的远程寻呼。

5：自由点播

通过遥控器或控制面板操作终端，实现服务器中音乐的任意点播，液晶屏具有目录显示，可快进、快倒和复读，操作简单方便。

6：音频实时采播

将外接音频（卡座、收音机、话筒等）接入音频服务器实时压缩成高品质数据流，并通过网络发送广播数据，终端实时接收播放。

7：多音源播放功能

通过服务器声卡或IP音频接入终端，可同时采集多路音源，针对不同分区播放不同音源，适用于中小学听力考试，公共场馆播放背景音乐等。

8：任意分区播音

系统可临时设定任意多个组，播放指定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。服务软件远程调节每台终端的音量。

9：终端现场监听

终端控制面板内置拾音器，可在主控室监听终端周围的声音实况，而且不影响终端节目广播，用于教学评估和声音故障检测。

11：功放电源控制

IP网络音频终端根据语音信号的有无，自动切换外接功放的电源，避免功放24小时长时间工作。终端还能根据设定触发强切电源。

12：音频素材制作

实现数字素材的录制、转换和剪辑。系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。