|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 工程量 | 综合单价 | 小计 |
| 1、内墙修补粉刷 | 宿舍5楼阳台顶面、墙面局部维修：   1. 空鼓、渗漏、破损处修补； 2. 外墙防水腻子两遍； 3. 白色无机涂料两遍； | 约60间宿舍，总计约600平方。 |  |  |
| 2、外墙落水管 | 女生宿舍西北角外立面一处、男生宿舍南立面两处、教学楼局部立面四处，共计七处外墙雨水管更换。材料全塑国标排水管，直径110。 | 一项 |  |  |
| 合计 | |  | | |

项目清单

报价需现场踏勘确认，包含运输安装税金等。